Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: АО "ПОИНТ" |  |  |  | Дата заполнения: 10.04.2017 |  |
| Контактное лицо *: Семенов Д.Б. |  |  |  | Тел. / факс *: +7 495 781 54 81 |  |
| Адрес *: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10 |  |  |  | E-mail: e3@pointcad.ru |  |
| Опросный лист № 1 | Позиция по проекту: 201 |  |  | Количество *: 1 |  |
| Параметр |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр * |  | Избыточное давление Абсолютное давление Разрежение Давление-Разрежение |  |  |  |
| Измеряемая среда |  | Вода очишенная |  |  |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * |  | от 1 до 5 |  |  |  |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  | 0,1 |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  | от -30 до +40 °С |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  | от 0 до 100 °С |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал * |  | 4-20 мА 0-5 мА |  |  |  |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом |  | М20х1,5 |  |  | ниппель с накидной гайкой |
|  |  | M12х1,5 |  |  |  |
| Электрическое подключение |  | сальниковый ввод сальниковый ввод с фиксацией кабеля электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) |  |  |  |
| Требования к исполнению датчика |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  | взрывонепроницаемая оболочка (Ex d) искробезопасная цепь (Ex i) общепромышленное |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |
| клапанный блок поставка в сборе с датчиком |  |  |  |  | Кол-во вентилей: 1 или 2 |
| кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |  |  |  |  |  |
| Примечания: Этот Опросный лист создан в Генераторе опросных листов UniOL (v 2.1.0.0) из состава модуля E3.Instrumentation для САПР E3.Series (http://e3series.ru/). |  |  |  |  |  |

Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-55

* - поля, обязательные для заполнения!

| Общая информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие *: АО "ПОИНТ" |  |  |  | Дата заполнения: 10.04.2017 |  |
| Контактное лицо *: Семенов Д.Б. |  |  |  | Тел. / факс *: +7 495 781 54 81 |  |
| Адрес *: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 10 |  |  |  | E-mail: e3@pointcad.ru |  |
| Опросный лист № 2 | Позиция по проекту: 202...204 |  |  | Количество *: 3 |  |
| Параметр |  |  |  |  |  |
| Измеряемый параметр * |  | Избыточное давление Абсолютное давление Разрежение Давление-Разрежение |  |  |  |
| Измеряемая среда |  | Вода не очишенная |  |  |  |
| Диапазон измерения (шкала прибора) * |  | от 2 до 6 |  |  |  |
| Требуемая основная приведенная погрешность измерения |  | 0,1 |  |  |  |
| Температура окружающей среды |  | от 5 до 25 °С |  |  |  |
| Температура измеряемой среды |  | от 0 до 100 °С |  |  |  |
| Требования к датчику |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал * |  | 4-20 мА 0-5 мА |  |  |  |
| Резьбовое соединение с технологическим процессом |  | М20х1,5 |  |  | ниппель с накидной гайкой |
|  |  | M12х1,5 |  |  |  |
| Электрическое подключение |  | сальниковый ввод сальниковый ввод с фиксацией кабеля электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) |  |  |  |
| Требования к исполнению датчика |  |  |  |  |  |
| Исполнение по взрывозащите |  | взрывонепроницаемая оболочка (Ex d) искробезопасная цепь (Ex i) общепромышленное |  |  |  |
| Дополнительные опции |  |  |  |  |  |
| клапанный блок поставка в сборе с датчиком |  |  |  |  | Кол-во вентилей: 1 или 2 |
| кронштейн для установки датчика на плоской поверхности |  |  |  |  |  |
| Примечания: Этот Опросный лист создан в Генераторе опросных листов UniOL (v 2.1.0.0) из состава модуля E3.Instrumentation для САПР E3.Series (http://e3series.ru/). |  |  |  |  |  |