| Приборы измерения температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация | Название компании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел./Факс/ E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиционное обозначение и количество приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер МТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип прибора: |  | Термопреобразователь сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фирма-изготовитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модель прибора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о применении | Задача |  | Непрерывное измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальное измеряемое значение (0% шкалы), °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное измеряемое значение (100% шкалы) / порог срабатывания сигнализации, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемая точность измерения (не более) |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | % от шкалы или ± |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °С |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки прибора |  | Трубопровод |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Емкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Маркировка и материал трубопровода/емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция монтажа прибора |  | Сбоку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры трубопровода в месте установки прибора, мм |  | ДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрации трубопровода |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие теплоизоляции трубопровода/емкости |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие параметры | Название, состав рабочей среды (для растворов укажите концентрацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фазовое состояние среды |  | Жидкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Давление рабочей среды (укажите единицы измерения) |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МПа (изб.) |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетное давление |  | МПа (изб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (укажите единицы измерения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура рабочей среды, oC |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетная температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура окружающей среды, °С |  | мин. |  | - 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость потока рабочей среды, м/с |  | мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ном. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | макс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика рабочей среды |  | Коррозионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеет тенденцию к налипанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержит до % твердых частиц Размер частиц до мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение прибора | Первичный преобразователь (ПП), без защитной гильзы | ПП | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип ЧЭ | Термопара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Термометр сопротивления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X, Pt 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина погружения ПП, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ крепления ПП | Без резьбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вварной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | М20х1,5 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S” NPT (К”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другая резьба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защитная гильза (ЗГ) |  | Не требуется |  |  |  |  | Сварная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | Цельноточенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вварная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фланцевая |  |  |  |  | Трубчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Литая коническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Литая вварная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ установки ЗГ на объекте |  | Резьба |  |  | X, М20x1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вварной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединительная головка |  | Требуется |  |  | X |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удлин. провода (если не треб.), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерительный преобразователь (ИП) | Монтаж | Не требуется |  |  | X |  |  | Встроенный в соед. головку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На DIN рейку |  |  |  |  |  |  |  |  | На кронштейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выходной сигнал | 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4-20 мА + HART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profibus PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-5 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Foundation Fieldbus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местная индикация | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взрывобезопасное, пылевлагозащищенное исполнение (категория) |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  | Exia |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | Exd |  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  | Тип, резьба кабельных вводов |  | Для бронир. кабеля - БК |  |  |  | Для трубного монтажа - ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М20х1,5 |  |  |  |  |  | X | 1/2"–14NPT |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно к комплекту поставки |  | Коммуникатор HART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коммуникатор HART+ Foundation Fieldbus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект для монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема установки |  |  | Дополнительные замечания и требования заказчика по монтажу, комплектации, особенностям процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |